## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРМ
1 | Порядковый номер панели
2 | Обозначение компенсатора реактивной мощности (КРМ)
3 | Номинальное напряжение | 400/220В
4 | Материал и сечение сборных шин, мм
4 | Схема главных цепей
5 | Номинальная мощность установки, кВАр
6 | Мощность минимальной ступени, кВАр
7 | Количество ступеней регулировки КРМ
8 | Количество ступеней 75 кВАр
9 | Количество ступеней 50 кВАр
10 | Количество ступеней 25 кВАр
11 | Количество ступеней 15 кВАр
12 | Количество ступеней регулировки КРМ, 12,5 кВАр
13 | Выполнение ввода (шинами/кабелем, сверху/снизу)
14 | Материал и сечение шин, мм
15 | Тип коммутирующего защитного аппарата | Автомат | Тип
16 |  |  | Ном. ток (корпус)
17 |  |  | Каталожный номер
14 |  |  | Тип
15 |  |  | Ном. Ток, А
16
17
18 | Номинальный ток расцепителя автомата
19 | Пределы уставок по току расцепителей автомата | замедленного срабатывания, А
20 |  | мгновенного срабатывания, А
21 | Номинальный ток трансформатора тока, А
22 | Амперметр шкала, А
23 | Регулятор коэффициента мощности
24 | Количество конденсаторов 50 кВАр
25 | Количество конденсаторов 25 кВАр
26 | Количество конденсаторов 12,5 кВАр
27 | Количество КРМ в заказе