## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРУ типа КВ-02-26
1 | Порядковый номер камеры в РУ
2 | Номинальное напряжение, кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Материал и сечение сборных шин, мм
5 | Схема главных цепей
6 | Номер схемы главных цепей
7 | Назначение шкафа
8 | Номинальный ток шкафа, А
9 | Номер схемы вспомогательных цепей
10 | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В
11 | Выключатель, тип, ном.ток, ток отключения, А
12 | Блок управления вакуумным выключателем
13 | Трансформатор тока | тип
14 |  | коэффициент трансформации
15 |  | класс точности
16 |  | номинальная мощность, ВА
17 | Трансформатор напряжения | тип
18 |  | коэффициент трансформации
19 |  | класс точности
20 |  | мощность обмоток, ВА
21 | Трансформатор собственных нужд
22 | Трансформатор тока нулевой последовательности
17 | Шинный разъединитель
18 | Линейный разъединитель
23 | Тип предохранителей, ток плавкой вставки
24 | Ограничители перенапряжения
25 | Индикатор напряжения
26 | Разветвитель интерфейса
27 | Тип счетчика учета электроэнергии
28 | Разветвитель интерфейса RS-485
29 | Преобразователь (измерительный прибор) | Амперметр
30 |  | Преобразователь тока
31 |  | Преобразователь напряжения
32 | Тип микропроцессорного устройства
33 | Блок питания (фильтр питания)
34 | Реле, требующие уточнения характеристик | Защита от замыкания на землю
35 |  | МТЗ
36 |  | Отсечка
37 |  | Перегрузка
38 |  | АЧР, ЗМН
39 | Дуговая защита
40 | Наличие обогрева в релейном шкафу
41 | Количество и сечение подключаемых кабелей
42 | Разъемные контакты вспомогательных цепей
43 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
44 | Вал вката (верхний, нижний)
45 | Наличие эл. Блок-замков ЗБ-1 | на заземляюший разъединитель
46 |  | на выкатной элемент
47 | Выключатель путевой ВП-19 | на заземляюший разъединитель
48 |  | на выкатной элемент
50 | Цвет окраски КРУ | каркас
51 |  | остальное