## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРУ типа КВ-02-М2
1 | Порядковый номер камеры в РУ
2 | Номинальное напряжение, кВ | 6
3 | Номинальный ток сборных шин, А | 2000
4 | Материал и сечение сборных шин, мм
5 | Схема главных цепей
6 | Номер схемы главных цепей
7 | Назначение шкафа |  | ОЛ
8 | Номер схемы вспомогательных цепей
9 | Номинальный ток шкафа, А
10 | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В
11 | Выключатель, тип, ном.ток, ток отключения, А
12 | Блок управления вакуумным выключателем
13 | Диаметр розеточных контактов, мм
14 | Трансформатор тока, тип, класс точности
15 | Трансформатор напряжения, тип
16 | Трансформатор собственных нужд
17 | Трансформатор тока нулевой последовательности
18 | Тип предохранителей, ток плавкой вставки
19 | Ограничители перенапряжения
20 | Индикатор напряжения
21 | Разветвитель интерфейса
22 | Тип счетчика учета электроэнергии
23 | Преобразователь (измерительный прибор) | Амперметр
24 |  | Преобразователь тока
25 |  | Преобразователь напряжения
26 | Тип микропроцессорного устройства
27 | Блок питания
28 | Реле, требующие уточнения характеристик | ЗДЗ
29 |  | МТЗ
30 |  | Отсечка
31 |  | Перегрузка
32 |  | АЧР, ЗМН
33 | Дуговая защита
34 | Наличие обогрева в релейном шкафу
35 | Количество и сечение подключаемых кабелей
36 | Разъемные контакты вспомогательных цепей
37 | Наличие АВР
38 | Наличие эл. Блок-замков ЗБ-1 | на заземляюший разъединитель
39 |  | на выкатной элемент
40 | Выключатель путевой ВП-19 | на заземляюший разъединитель
41 |  | на выкатной элемент
42 | Цвет окраски КРУ | каркас
43 |  | остальное